|  | Факсимильное сообщение От МУП «Водоканал» 309-863 |
| --- | --- |
| Кому: МБУ «АПК Безопасный город-ЕДДС» - 8-8617-637-114. e-mail: nov.sbg@gmail.ru МУ «УГЗ» -64-51-51. e-mail:mu_ugz_novoros@mail.ru Дежурный администрации МО 64-61-36. e-mail:deg_adm_novoross@bk.ru МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийск» 61-44-24. e-mail:mu_ugz_novoros@mail.ru Роспотребнадзор 26-24-06, 26-37-34. e-mail: novoros@kubanrpn.ru Тепловые сети-63 58 43. e-mail: ads-novoros@oao-atek.ru Пожарная часть -61-36-18, 21-12-17. e-mail:cpps_nvrsk@mail.ru АО «НУК» -64-66-14. 64-58-39. e-mail: oao-nuk@yandex.ru «УКГХ»-71-62-16. e-mail:controlnvrsk@mail.ru Департамент ТЭК и ЖКХ КК-8-861-259-67-57 e-mail:ods@mtekgkh.krasnodar.ru. Отдел образования -64-63-73. e-mail: oo@novoros.kubannet.ru Администрация ЮР- 22-01-10. e-mail: ugraion-adm@yandex.ru Администрация ЦР -64-19-23. e-mail:central_novoross_2010@mail.ru Администрация ПР -26-22-77. e-mail:primor2019@mo-novorossiysk.ru Администрация ВР -26-56-35 e-mail:avvr@mo-novorossiysk.ru Администрация НР- 22-16-62. e-mail: glava20092009@mail.ru МКУ «УЖКХ» 61-00-14. e-mail: genzak@mail.ru |  |
| Дата: 20.04.2023 |  |
| 20.04.23г из-за повреждения на магистральном подающем водоводе 1й очереди ТГВ Ду=630мм по ул. Портовая, д.14 (район железнодорожных путей), снижена подача воды на муниципальное образование город Новороссийск в объеме до 2000м3/час. На время производства работ будет прекращена подача воды с 06.00 – 20.04.2023 в зоны водоснабжения: № 3а,8,9,11,13,14,23,26,29,30,31. В штатном режиме вода будет подаваться в зоны : №1/Шесхарис, №3 Центральная часть города, п. Алексино, №28, ул. ц/з Пролетарий, №2 (р-н ул. Гольмана), в зоны №4,5,5а,6,16,18,19,20,21,22,32,33,27,25 Подвоз питьевой воды будет осуществляться автоцистернами по заявкам с использованием спецтранспорта. По окончанию работ водоснабжение будет восстановлено, в связи с чем чрезвычайная ситуация не прогнозируется. |

Главный инженер

МУП «Водоканал города Новороссийска»	                                             В.Н. Ткачев